DEVIS

N°7/25-S-PROQ

Date : 11 Décembre 2025

Validité du devis : 3 mois

Objet : Travaux de formation, installation et raccordement électrique – Régions de Kaffrine et Tambacounda

CLIENT : LES SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE
Km 6.5 Route de Rufisque | BP 968 | DAKAR - SENEGAL
Mobile : +221 77 432 60 88 / +221 77 735 18 68
Email : khaly-bocar.thiam@vinci-construction.com 
Site : www.lse-energies.com

| QTE | DESIGNATION | UNIT | PU | PRIX TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Formation 5 équipes de 19 électriciens | U | 1 500 000 | 7 500 000 |
| 3 750 | Transport matériel | U | 3 667 | 13 751 250 |
| 3 750 | Contrôle de conformité, suivi et reporting | U | 4 000 | 15 000 000 |
| REGION DE KAFFRINE |  |  |  |  |
| 2 350 | Installation et raccordement au réseau coffret compteur par ménage - Un potelet Galva 4m - Tube PVC - Arrêtoir - Bride de serrage - Queue de cochon - Coude Ф25 sectionné - 2 kg de ciment plâtre - Patte de scellement - Câble Préassemblé 2x16mm² (20m) - Connecteurs CPB1/CT70 - Pince d'Ancrage 25 | U | 6 230 | 14 640 500 |
| 2 000 | Réalisation d'un pan de mur pour support coffret compteur par ménage (solution cheminée) | U | 35 000 | 70 000 000 |
| 10 000 | Réalisation de tranchées et la pose de grillage avertisseur (30x50cm) - Câble FRN05 VV-U ou R 2x6 mm² (15m) | Ml | 1 000 | 10 000 000 |
| 2 350 | Installation et raccordement du Coffret modulaire du kit principal avec : - Un hublot - Un câble 3x1,5mm² (4m) - Une lampe LBC avec une douille principale IP 23 et deux interrupteurs simple allumage - Une prise électrique - Un modulaire C10 - Un modulaire C20 - Un modulaire différentiel 25A/30mA - Un disjoncteur de branchement 5/15A - Un bornier d’alimentation et de raccordement Réalisation du Dispositif de mise à la terre avec : - Tube annelé - Barrette de terre - Fil TH vert jaune 6 mm² (4m) - Conducteur de terre Cu nu Ф25 mm² (3m) - Piquet de terre 1,5 m cuivre | U | 23 000 | 54 050 000 |
| 1 000 | Installation et raccordement du kit secondaire avec : - Une lampe LBC avec une douille et un interrupteur simple allumage - Une prise électrique (options) - Un bornier d’alimentation et de raccordement - Un câble armé 3x1,5 mm² (10m) | U | 6 230 | 6 230 000 |
| REGION DE TAMBA |  |  |  |  |
| 1 400 | Installation et raccordement au réseau coffret compteur par ménage - Un potelet Galva 4m - Tube PVC - Arrêtoir - Bride de serrage - Queue de cochon - Coude Ф25 sectionné - 2 kg de ciment plâtre - Patte de scellement - Câble Préassemblé 2x16mm² (20m) - Connecteurs CPB1/CT70 - Pince d'Ancrage 25 | U | 6 230 | 8 722 000 |
| 1 500 | Réalisation d'un pan de mur pour support coffret compteur par ménage (solution cheminée) | U | 35 000 | 52 500 000 |
| 10 000 | Réalisation de tranchées et la pose de grillage avertisseur (30x50cm) - Câble FRN05 VV-U ou R 2x6 mm² (15m) | Ml | 1 000 | 10 000 000 |
| 1 400 | Installation et raccordement du Coffret modulaire du kit principal avec : - Un hublot - Un câble 3x1,5mm² (4m) - Une lampe LBC avec une douille principale IP 23 et deux interrupteurs simple allumage - Une prise électrique - Un modulaire C10 - Un modulaire C20 - Un modulaire différentiel 25A/30mA - Un disjoncteur de branchement 5/15A - Un bornier d’alimentation et de raccordement Réalisation du Dispositif de mise à la terre avec : - Tube annelé - Barrette de terre - Fil TH vert jaune 6 mm² (4m) - Conducteur de terre Cu nu Ф25 mm² (3m) - Piquet de terre 1,5 m cuivre | U | 23 000 | 32 200 000 |
| 1 000 | Installation et raccordement du kit secondaire avec : - Une lampe LBC avec une douille et un interrupteur simple allumage - Une prise électrique (options) - Un bornier d’alimentation et de raccordement - Un câble armé 3x1,5 mm² (10m) | U | 6 230 | 6 230 000 |
| Montant HTVA FCFA |  |  |  | 300 823 750 |

Montant HTVA :  Trois cents millions huit cent vingt-trois mille sept cent cinquante FCFA soit :  300 823 750 FCFA

Bon pour accord